Nr sprawy: PT/2/2018 							                           Gilwa Mała, dnia 21.12.2018 r.

Strona internetowa Zamawiającego

www.zuo.kwidzyn.pl

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nowej sortowni odpadów komunalnych  zebranych w selektywnej zbiórce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy dostawa kontenerów do gromadzenia wysortowanych surowców wtórnych objęte jest dostawą w ramach przedmiotowego postepowania przetargowego?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający przewiduje oświetlenie zewnętrzne projektowanych dróg wewnętrznych? Jeżeli tak, prosimy o określenie parametrów technicznych oświetlenia.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 14

Proszę o zamieszczenie profili projektowanych przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Odpowiedź

W załączeniu rysunki SZ1, SZ2, SZ3, SZ4.

Pytanie nr 15

Proszę o podanie długości instalacji projektowanej wody zimnej oraz instalacji projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przyłącza wod-kan, pkt. 13.

Pytanie nr 16

Proszę o sprecyzowanie informacji w przedmiarze:

| PB | Instalacja wentylacji | m2 | (1713,1+3,85) | 1716,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | Instalacja elektryczna | m2 | (1713,1+3,85) | 1716,95 |
| PB | Instalacja wod-kan | m2 | (1713,1+3,85) | 1716,95 |

Odpowiedź

Wyliczoną wartość robót poszczególnych instalacji, należy przetransportować na 1m2 p.u hali sortowni i takie wartości wpisać do kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 17

Zgodnie z OPZ- Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający oczekuje zabudowy urządzeń o ściśle określonych parametrach technicznych. Dodatkowo jest zapis, iż Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń w postaci prototypów. Zwracamy się z prośbą o informację, w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia na etapie złożenia oferty? Czy Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty karty katalogowe urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań SIWZ?

Odpowiedź

Tak, Wykonawca winien do oferty dołączyć karty katalogowe proponowanych urządzeń. Ponadto Zamawiający ma prawo do żądania stosownych wyjaśnień na etapie oceny ofert.

Pytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji koszt przeglądów serwisowych oraz naprawy wynikające z przeglądów serwisowych ( tj. cz. zamienne, szybkozużywające się, eksploatacyjne (w tym  oleje, smary, uszczelki, filtry itp.) ponosi Zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych, szybkozużywających się. Koszty usług serwisowych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 19

Zgodnie opisem technicznym do projektu budowlanego p. 4.5 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne (str.4) Zakład będzie zabezpieczony pod względem ppoż.  poprzez zbiornik ppoż. Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, iż zbiornik ppoż jest obiektem istniejącym i nie jest objęty zakresem prac przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Istniejący zbiornik p.poż jest wystarczający dla zabezpieczenia p.poż zaopatrzenia zewnętrznego i nie jest przedmiotem  prac w postępowaniu przetargowym.

Pytanie nr 20

Zgodnie opisem technicznym do projektu budowlanego p. 8.6  Instalacje elektryczne Projektowana jest instalacja elektryczna składająca się z m.in. z Rozdzielnicy RSO oraz rozdzielni technologicznej R-T

Na rysunku ‘T-2 Wytyczne budowalne’ nie ma rozdzielnicy RSO. Pokazane są jedynie szafy elektryczne technologiczne E1, E2, E3. Zwracamy się z prośba o przesłanie opisu technicznego wspomnianej rozdzielnicy RSO wraz ze wskazaniem miejsca gdzie ma być zainstalowana?

Odpowiedź

Rozdzielnia RSO winna zostać doprecyzowana przez Wykonawcę - w porozumieniu z Zamawiającym - po wyborze urządzeń technologicznych.

Pytanie nr 21

W specyfikacji technicznej linii sortowniczej odpadów surowcowych - Opis wyposażenia elektrycznego i sterowania linii, znajduje się Szafa zasilająca sterująca – szt.1. Na rysunku ‘T-2’ nie ma takiej szafy. Prosimy o informację co to jest za szafa i gdzie ma być  zainstalowana?

Odpowiedź

Wszystkie szafy sterowania liniami winny być dobrane i wykonane w zakresie dostaw technologii.

Pytanie nr 22

Z uwagi na obecny okres przedświąteczny i wynikające z tego ograniczone moce przerobowe uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 09.01.2018 r.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.01.2018 r. Godziny pozostają bez zmian.

Pytanie nr 23

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonanie robót budowlanych na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy aniżeli 60 miesięcy. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy wymóg ten odnosi się również do długości gwarancji na wyposażenie sortowni, czy też dotyczy jedynie do robót budowlanych, a na wyposażenie sortowni Zamawiający wymaga udzielenia jedynie standardowej gwarancji producentów maszyn i urządzeń, tj, 24 miesiące.

Odpowiedź

Gwarancja podlegająca ocenie dotyczy gwarancji na roboty budowlane. Wyposażenie sortowni podlega gwarancji producenta, tj. 24 miesiące.

Pytanie nr 24

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń w postaci prototypów. W związku z tym faktem uprzejmie proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający dokona weryfikacji zgodności ofert z tym zapisem. Czy Wykonawca w celu udowodnienia, że oferowany ciąg technologiczny (rozrywarka worków i separator folii) nie jest prototypem powinien załączyć do oferty przetargowej opis techniczny oferowanego ciągu technologicznego oraz wykaz miejsc, w których oferowany ciąg technologiczny pracuje?

Odpowiedź

Patrz odp. wcześniej. Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień, w tym również do podania przez Wykonawcę wykazu przedsiębiorstw korzystających z oferowanych urządzeń.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia terminy:

- składania ofert do dnia 09.01.2019 r., do godz. 10:00,

- otwarcia ofert dnia 09.01.2019 r., o godz. 11:00.

Prezes Zarządu

Zenon Kośmiński